
关于黑龙江省虎林市2025年度农村供水保障

工程项目环境影响报告表的批复

虎林市水务局：

你单位作为建设单位上报的《黑龙江省虎林市2025年度农村供水保障工程项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）及相关材料收悉。经专家评审，批复如下：

项目概况及审批意见

本项目属于新建项目，位于虎林市宝东镇及珍宝岛乡。主要建设内容：宝东镇建设水源井10眼，井深均为150m，珍宝岛乡建设水源井4眼，井深均为180m，每眼水井均建设铁制地下式井室，并配套建设深井供水泵及井室等配套设施；在宝东镇新建净水厂房1座，水处理能力67.38万m3/a，内设机械通风曝气塔、除铁除锰滤罐、清水箱、消毒器、变频供水泵、增压泵、反冲洗水泵等，处理工艺为“深水井→深水泵→曝气水箱→提升泵→一级除铁锰过滤罐→二级除铁锰过滤罐→清水箱→次氯酸钠消毒”工艺，其中清水箱1座，容积660m3，废水蓄水池容积500m3。配置壁挂式恒温电暖器，危险废物贮存点等。建设输配水管线总长244283m。项目总投资6018万元，其中环保投资40万元。
根据黑龙江辰瀚环境保护有限公司编制的项目《报告表》的评价结论和专家技术评审意见，在全面落实《报告表》和本批复提出的各项措施、稳定达标排放的前提下，从生态环保角度分析，我局原则同意《报告表》中所列建设项目的性质、规模、地点、工艺和环境保护对策措施。
二、项目在施工期和运营期应重点做好以下环保工作

（一）施工期应采取以下污染防治措施

1.落实施工期大气污染防治措施
施工场地设置围挡，及时洒水降尘，大风天气禁止施工，运输车辆减速慢行，严禁使用超期服役和尾气超标的车辆。运输车辆加盖篷布，建筑垃圾、建筑材料堆放加盖篷布，无组织粉尘要符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297－1996）中表2无组织排放限值要求。

2.落实施工期噪声污染防治措施

设备合理布局，选用低噪音设备，合理规划行车路线，运输车辆路过居民区时减速慢行，夜间禁止施工。施工场界噪声要符合《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）限值要求。

3.落实施工期废水污染防治措施

 生活污水排入防渗旱厕，定期清淘堆肥。钻井泥浆暂存于施工场地沉淀池内，沉淀后上层清水回用于场地洒水降尘，泥浆风干后运送至指定地点堆放。洗井水、抽水试验排水、输水、配水管道冲洗水和清管试压废水收集沉淀后回用于场地降尘、车辆冲洗、清管试压。
4.落实施工期固废污染防治措施

生活垃圾集中收集，统一清运。建筑垃圾集中收集，送至指定地点处理。开挖后的土方石回用于乡道、水源井周边的边坡修复。

5.落实施工期生态环境保护措施

减少占地，缩短工期，临时占地在施工结束后，通过土地翻耕、平整、植树种草，恢复为原有土地使用功能。原地类表土剥离的黑土地运往市政规定存储场所。合理安排施工进度及作业范围，避开雨季，采取拦挡等措施临时性水土保持措施进行防护。
（二）加强运营期环境管理，落实各项环境保护措施

1、落实运营期水污染防治措施

厂区地面硬化，做好防渗处理。生产废水排入防渗废水蓄水池内，沉淀后上层回用于净水工艺，不得外排，下层浊水与生活污水达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后运至宝东镇污水处理厂处理，达标排放。

2、落实运营期噪声污染防治措施

选用低噪声设备，高噪声设备安装减震基座、橡胶垫圈，设置隔振沟等减震隔震措施。运行时加强设备维护，杜绝因设备不正常运转时产生的高噪声现象发生。夜间设备低负荷运行。厂界噪声值要符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类标准要求。

落实运营期固体废物污染防治措施

废润滑油、废含油抹布和废油桶暂存于危险废物贮存点，定期委托有资质单位处置。废弃的除铁锰滤料、除氨氮滤料、活性炭滤料集中收集，外运处置。危险废物贮存点严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求进行建设。

三、为防止新建饮用水水源井污染、保证水源水质，应按法律法规要求划定饮用水源保护区，并对集中式饮用水水源保护区开展规范化建设，落实饮用水水源各级保护区污染防治措施，严格执行各级保护区的保护、管理的各项规定，保护好饮用水水源。

四、要制定环境风险和事故应急预案，加强各类突发环境事件的应急处置，及时控制污染事故发生。
五、你单位应建立企业内部生态环境管理机构和制度，明确人员和职责，加强生态环境管理。项目实施必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。项目完成后，应按规定程序实施竣工环境保护验收。

六、《报告表》经批准后，项目的性质、规模、地点或者防治污染的措施发生重大变动的，应当重新报批该项目的《报告表》。自《报告表》批复文件批准之日起，如超过5年方决定开工建设的，《报告表》应当重新审核。

七、由鸡西市虎林生态环境保护综合行政执法队负责该项目环保“三同时”情况的监督检查工作。                                                     

八、本批复仅表明该项目的生态环境保护要求，建设单位在项目开工前应依法取得其他有关部门的合法批件，确保项目的实施符合相关法律法规的规定。                                                  
                          鸡西市虎林生态环境局

                         2026年5月25日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
PAGE  


